宜蘭縣醫療機構設置標準審查表

診所名稱：                            地址：

診所電話：               負責人：          負責人手機號碼：

※依據「醫療機構設置標準」附表七規定辦理

| 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 1.診所市招（名稱使用應符合醫療法第17條及施行細則第9條）。 2.應有獨立出入口，使用樓地板面積： 平方公尺。 3.負責醫師應經2年以上醫師訓練（含醫師執業能力：行動書寫說話視力言語）【提供服務證明】。 4.各專科均應有該科專科醫師1人以上。 5.護理人力 人【提供名冊並辦理執業登記】（未設置護理人員 者，護理工作之執行應符合護理人員專業法規或相關法令規定）。 6.其他醫事人員視業務需要設置，除由醫師親自執行該業務者外： 設有 【提供名冊並辦理執業登記】。 7.設施： （1）應有獨立之診療室及候診場所，寬敞、通風及光線充足，並應 有適當維護隱私之設施（適當隔音、診間入口有門隔開，進行 檢查及處置之場所應有布簾隔開），並張貼門診醫療隱私維護 規範；設診療室 間(每2間應有護理人員1人以上)。 （2）得設置9床以下之觀察病床；觀察病床： 床(應有護理人 員1人以上)。 （3）應有病歷放置場所，並有專人管理，但依醫療機構電子病歷製作及管理辦法全面實施電子病歷者，得免設；病歷類型：□紙本病歷□電腦實體□紙本及電子病歷並行。 （4）應有清潔及消毒設備。 （5）應有手部衛生設備。 （6）應依業務內容，備有急救設備及急救藥品。 8.視業務需要得設置，並應符合相關規定：□門診手術室、供應室□ 婦產科相關手術室、產房、嬰兒室、供應室□透析治療室□復健治療 設施□檢驗設施□放射線設施□調劑設施□驗光設施。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |
| 9.其他 （1）適當之消防設備及安全設施：具備消防及一般緊急照明之設施 ，並註明逃生門位置【□滅火器： 具，有效期限 ；□緊急照明設備： 台，□逃生門標示： 個】。 （2）醫療事業廢棄物、廢液是否分類收集、感染性廢棄物是否妥適處理（□醫療廢棄物合約廠商 ，□其他： ）。 （3）張貼「請索取醫療收據」標誌，開立格式應符合一相關規定。 （4）張貼「禁菸」標誌。 （5）內外環境衛生良好（蚊蠅鼠害防治之適當措施）。 （6）公廁數量 間 ，整潔並提供洗手設備：無□，有□。 （7）設有門診手術室、血液透析室、產房、嬰兒室者，應有緊急供電設備。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

備註:具有其他相關設施者，依下列規格審查，非必要設施。

（其他設施）

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 門診 手術室 | 1.得設門診手術室。 2.門診手術室應為獨立之區域。 3.門診手術室應具下列設備： (1)手術台：每一門診手術室以設一台為限。 (2)器械台。 (3)無影燈及補助燈，惟僅執行顯微手術者，得免 設置。 (4)手術包。 (5)急救設備及急救藥品等。 (6)污物處理設備。 (7)洗手及消毒設備。 4.執行全身麻醉（含靜脈全身麻醉）應具下列設 備： (1)麻醉機。 (2)醫用氣體及抽吸。 (3)醫療影像瀏覽設備。 (4)生命監視設備（至少應含心電圖、血氧飽和濃 度監視器）。 （5）刷手台。 （6）觀察病床（專供術後恢復使用）。 5.備有手術紀錄單、日誌及工作手冊。 6.手術病人家屬等候區應提供手術相關動態資訊， 並有手術詢問處。 7.門診手術室、產房、供應室：應有護理人員1人流用。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 產房 | 1.婦產科得設產房及十床以下之產科病床 床。 2.產房不得設於地下樓層。 3.產房應有待產室、分娩室及刷手台。 4.產科病床應符合下列規定： (1)床尾與牆壁間之距離至少一．二公尺。 (2)床邊與鄰床之距離至少0．八公尺。 (3)床邊與牆壁之距離至少0．八公尺。 (4)應備有隔離視線之屏障物。 (5)緊急呼叫系統。 5.產房應具下列設備： (1)產台。 (2)真空吸引機或產鉗。 (3)無影燈。 (4)接生器械包。 (5)產包。 (6)新生兒處理台。 (7)烤燈。 (8)生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧 濃度監測設備。 (9)緊急剖腹產手術設備。 (10)胎兒監視器。 (11)超音波儀器(可與門診共用)。 (12)急救設備及急救藥品等。 (13)污物處理設備。 (14)刷手台。 6.婦產科診所之門診手術室與產房，得合併使用。 7.門診手術室、產房、供應室：應有護理人員1人流用。 8.設產科病床者： (1)應有值班醫師。 (2)每4床應有護理人員1人，並可依佔床率調整，護 理人員配置應能提供二十四小時照顧服務，計 人。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嬰兒室 | 1.婦產科得設嬰兒室。但設有產科病床者，應設嬰兒室。嬰兒室 床。 2.嬰兒室不得設於地下樓層。 3.每一獨立房間不得超過十六床。每床平均面積不得小於二．八平方公尺。 4.應有調奶設備：包括工作檯、清潔消毒設備、奶品貯存及冷藏設備。 5.應有手部衛生設備及嬰兒洗澡設備。 6.應有下列設備： (1)嬰兒床。 (2)空調設備。 (3)嬰兒專用保溫箱或站立式輻射加溫設備。 (4)高黃疸之照光治療設備。 (5)緊急聯絡系統。 (6)急救設備及急救藥物等。 7.嬰兒床應有適當間距，並訂有感染管制措施。 8.護理人員配置應能提供二十四小時照顧服務，計 人。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 透析 治療室 | 1.得設血液透析室或腹膜透析設備。 2.床尾與牆壁間之距離至少0．八公尺。 3.床邊與鄰床之距離至少0．八公尺。 4.床邊與牆壁之距離至少0．八公尺。 5.血液透析室應具下列設備： (1)血液透析床 床（以45床為限）。 (2)血液透析設備。 (3)逆滲透水處理設備。 (4)急救設備、急救車及急救藥品等。 (5)其他周邊設備：包括血壓脈搏心電圖監視器及 血壓監視器等。 (6)手部衛生設備。 6.腹膜透析設備應具下列設備： (1)腹膜透析床（台）。 (2)醫用氣體及抽吸設備。 (3)其他周邊設備：包括污水槽、換藥車、點滴架、 冰箱、X光看片設備或醫療影像系統設備、衛教 視訊設備、加溫設備(電毯或微波爐)。 (4)手部衛生設備。 7.設血液透析床者： (1)每15床應有醫師1人，計 人。 (2)每4床應有護理人員1人，計 人。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 復健治療 | 1.得設復健治療設施。 2.應有明顯區隔之獨立作業場所及無障礙設施。 3.設物理治療設施者，應有電療、運動治療設備，其空間至少應有四十五平方公尺。 4.設職能治療設施者，其空間至少應有三十平方公尺。 5.併設物理治療及職能治療設施者，其空間至少應有六十平方公尺。 6.設語言治療或聽覺評估、復健等設施者，其空間至少應有十五平方公尺。 7.無障礙設施，應包括： (1)應設電梯或斜坡道。但僅使用地面一樓之建築 物，不在此限。 (2)主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡 。 (3)浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對殘障 或行動不便者之特殊設計。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢驗設施 | 1.得設檢驗設施。 2.設檢驗設施者，應具有下列之設備： (1)臨床顯微鏡檢查。 (2)臨床生化檢查。 (3)臨床血液檢查。 (4)臨床細菌檢查。 (5)洗手台。 3.設檢驗設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所， 且其空間至少應有二十平方公尺。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射設施 | 1.得設放射線診斷設施。 2.設放射線診斷設施者，應具下列設備： (1)一般診斷型X光設備。 (2)X光實體或影像處理系統設施與影像資料儲存裝置(包括傳統或數位化之處理設施)。 (3)更衣室。 3.實施注射對比劑之檢查室應備有下列急救設備： (1)插管。 (2)基本急救藥物。 (3)氧氣供給。 (4)電擊器。 4.應符合游離輻射防護法之規定。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 調劑設施 | 1.得設調劑設施。 2.設調劑設施者，應有明顯區隔之獨立作業場所，且應符合下列規定： (1)應有六平方公尺以上。 (2)具洗滌設備。 (3)視需要設置藥品專用冷藏冰箱，且其內應置溫度計。 3.醫療機構藥袋標示應符合醫療法、藥師法相關之規定。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

| 設施項目 | 設置標準 | 是否符合 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驗光設施 | 設驗光設施者，應具備下列設備： (1)電腦驗光機及檢影鏡。 (2)角膜弧度儀或角膜地圖儀。 (3)鏡片試片組或綜合驗度儀。 (4)鏡片驗度儀。 (5)視力表。 | □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 |  |

實地審查結果：  □符合   □未符合規定，請改善後再行申請複勘

機構負責人員：                        審查日期：

審查人員：