| 115年6月版 縣/市疫苗冷運冷藏異常事件通報表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通報種類 | □主動通報□查核發現 時間： 年 月 日 時 分 |  |
| 發生時間 |  |  |
| 發生地點 |  |  |
| 發現人員 |  |  |
| 所屬衛生所 |  |  |
| 異常事件種類 | □溫度偏高□溫度偏低□無監視紀錄或中斷□其他： |  |
| 疫苗及溫度監控設備放置情形描述 |  |  |
| 電子溫度持續紀錄器(Data Logger)： 共 個 擺放位置： 紀錄時間： |  | 疫苗及各項冷藏設備整體擺放位置(冰箱門開啟各層全貌) 範例如下： 第 一 層; 公費Var 凍片*1、 溫度監視片*1; 出風口 公費MMR; 公費HBIG 高低溫度計*1. 第 二 層; 自費Rota; 公費HBV 凍片*1、 溫度監視片*1; 公費13PCV 高低溫度計*1. 第 三 層; 公費JE; 公費23PPV 高低溫度計; 公費五合一 凍片*1、 溫度監視片*1. 第 四 層; 公費FLU 凍片*1、 溫度監視片*1. |
| 高低溫度計：共 支 溫度紀錄：曾經最高溫 ℃ 現在溫 ℃ 曾經最低溫 ℃ 擺放位置： |  |  |
| 溫度監視片：共 片 擺放位置： 是否過期： ，過期 片 |  |  |
| 冷凍監視片共 片 擺放位置： 是否破裂： ，破裂 片 |  |  |
| 其他溫度監控設備： (如：塑膠門簾、廣口瓶) 擺放位置： |  |  |
| 事件發生經過 |  |  |
| 發現異常之處置方式 |  |  |
| 具體檢討改善措施 |  |  |
| 衛生所處理情形 |  |  |
| 衛生局處理情形 |  |  |

＊應檢附資料詳如疫苗冷運冷藏異常事件通報檢核表(如附件)

醫療院所填表人              醫療院所負責人

衛生所承辦人                 衛生所護理長　　　　　衛生所主任

衛生局承辦人                 衛生局單位主管            衛生局首長

疫苗冷運冷藏異常事件通報檢核表

應備資料文件如下：

□1.事發單位近3個月溫度紀錄表

□2.疫苗及冷藏設備整體擺放位置(冰箱門開啟各層全貌)，含以下3-1~3-3資料

2-1各層高低溫度計、溫度監視片、冷凍監視片位置

2-2冷藏設備或警報器溫度顯示情形

2-3 感溫棒及冰箱出風口位置

□3.疫苗批號、監視片變色及凍片情形紀錄表(如附表)

□4.電子溫度持續紀錄器(Data Logger)

□5.冷藏設備各層架溫度分布紀錄。

□6.衛生局(所)查核輔導紀錄

| 冰箱置 放位置 | 疫苗名稱 | 劑型 | 疫苗 數量 | 廠牌 | 疫苗批號 | 高低溫度計當時溫度 | 疫苗監視片 冷儲及運送期間累計變色指數 | 冷凍 監視片 | 疫苗是否 凍結 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |
| 第 層 |  |  |  |  |  | 曾經最高溫： ℃查看時溫度： ℃ 曾經最低溫： ℃ |  | □破裂 □未破裂 | □是 □否 |

附表                     疫苗批號、監視片變色及凍片情形紀錄表